RAPORT  CALITATEA APEI 2022
JUDETUL CALARASI
1. ZONE MARI DE APROVIZIONARE
Nr. total  zone mari de aprovizionare în judet – 5 (Calarasi, Oltenita, Modelu, Roseti, Dragalina)

Nr. consumatori apa potabila din judetul Calarasi – 200.538; Procent din populatia totala- 67,11%;
Volum total de apa distribuit – 13.867.810 mc/an
ZAP 1 CALARASI
Localitati incluse – Municipiul Calarasi
Sursa de apa – apa de suprafata, fluviul Dunarea
Volum de apa distribuit zilnic – 16.866 mc./zi
Populatia aprovizionata – 58.316 ; procent din populatia totala  a ZAP CALARASI – 82,42%
Uzina de apa Calarasi detine Autorizatie Sanitara de Functionare; nu s-au solicitat derogari.
Nr. total analize efectuate  in municipiul Calarasi
	Nr.crt.
	Parametru
	Nr. analize efectuate
	Nr. analize neconforme

	1.
	Escherichia coli
	379
	0

	2.
	Enterococi
	379
	0

	3.
	Bor
	10
	0

	4.
	Cadmiu
	8
	0

	5.
	Crom
	8
	0

	6.
	Cupru
	8
	0

	7.
	1,2- dichlorethane
	10
	0

	8.
	Fluor
	10
	0

	9.
	Plumb
	10
	0

	10.
	Nitrati
	93
	0

	11.
	Nitriti la iesire din statia de tratare
	41
	0

	12.
	Nitriti in reteaua de distributie
	52
	0

	13.
	Trihalometani
	10
	0

	14.
	Tetracloretena si Tricloretena
	10
	0

	15.
	Aluminiu
	95
	0

	16.
	Amoniu
	95
	0

	17.
	Cloruri
	61
	0

	18.
	Clor rezidual liber capat retea
	60
	4

	19.
	Clostridium Perfringens
	73
	0

	20.
	Conductivitate
	101
	0

	21.
	pH
	101
	0

	22.
	Fier
	53
	0

	23.
	Mangan
	53
	0

	24.
	Oxidabilitate
	101
	0

	25.
	Sulfati
	41
	0

	26.
	Sodiu
	41
	0

	27.
	Bacterii coliforme
	274
	0

	28.
	Culoare
	268
	0

	29.
	Miros
	268
	0

	30.
	Gust
	268
	0

	31.
	Numar colonii la 22ºC
	274
	0

	32.
	Numar colonii la 37ºC
	274
	0

	33.
	Turbiditate
	276
	0

	34.
	Activitatea Alfa Globala
	4
	0

	35.
	Activitatea Beta Globala
	4
	0

	36.
	Duritate
	61
	0

	37.
	Hidrogen Sulfurat
	66
	0

	38.
	Radon
	4
	0

	39.
	Doza efectiva de referinta
	4
	0


ZAP 2 OLTENITA
Localitati incluse – Municipiul Oltenita
Sursa de apa – puturi forate
Volum de apa distribuit zilnic –  3502 mc./zi
Populatia aprovizionata – 20.615 ; procent din populatia totala  a ZAP OLTENITA – 79,04%
Uzina de apa Oltenita detine Autorizatie Sanitara de Functionare; nu s-au solicitat derogari.
Nr. total analize efectuate  in municipiul Oltenita
	Nr.crt.
	Parametru
	Nr. analize efectuate
	Nr. analize neconforme

	1.
	Escherichia coli
	77
	0

	2.
	Enterococi
	77
	0

	3.
	Sodiu
	3
	0

	4.
	Bor
	5
	0

	5.
	Cadmiu
	5
	0

	6.
	Crom
	5
	0

	7.
	Cupru
	5
	0

	8.
	1,2- dichlorethane
	5
	0

	9.
	Fluor
	5
	0

	10.
	Plumb
	5
	0

	11.
	Nitrati
	10
	0

	12.
	Nitriti la iesire din statia de tratare
	6
	0

	13.
	Nitriti in reteaua de distributie
	4
	0

	14.
	Hidrogen sulfurat
	3
	0

	15.
	Tetracloretena si Tricloretena
	5
	0

	16.
	Amoniu
	10
	0

	17.
	Cloruri
	8
	0

	18.
	Clor rezidual liber capat retea
	4
	0

	19.
	Conductivitate
	10
	0

	20.
	pH
	10
	0

	21.
	Fier
	5
	0

	22.
	Mangan
	5
	0

	23.
	Oxidabilitate
	10
	0

	24.
	Bacterii coliforme
	10
	0

	25.
	Culoare
	10
	0

	26.
	Miros
	10
	0

	27.
	Gust
	10
	0

	28.
	Numar colonii la 22ºC
	10
	0

	29.
	Numar colonii la 37ºC
	10
	0

	30.
	Turbiditate
	10
	0

	31.
	Activitatea Alfa Globala
	3
	0

	32.
	Activitatea Beta Globala
	3
	0

	33.
	Duritate
	8
	0

	34.
	Doza efectiva de referinta
	3
	0

	35.
	Radon
	3
	0


ZAP 3  MODELU
Localitati incluse – MODELU + TONEA
Sursa de apa – puturi forate
Volum de apa distribuit zilnic – 548 mc./zi
Populatia aprovizionata – 10.545 ; procent din populatia totala  a ZAP MODELU– 99,81 %
Sistemul centralizat cu apa Modelu detine Autorizatie Sanitara de Functionare; nu s-au solicitat derogari.
Nr. total analize efectuate  in comuna Modelu
	Nr.crt.
	Parametru
	Nr. analize efectuate
	Nr. analize neconforme

	1.
	Escherichia coli
	33
	2

	2.
	Enterococi
	33
	3

	3.
	Nitrati
	4
	4

	4.
	Nitriti la iesire din statia de tratare
	2
	0

	5.
	Nitriti in reteaua de distributie
	2
	0

	6.
	Aluminiu
	4
	0

	7.
	Amoniu
	4
	3

	8.
	Cloruri
	4
	2

	9.
	Clor rezidual liber capat retea
	2
	2

	10.
	Conductivitate
	4
	0

	11.
	pH
	4
	0

	12.
	Fier
	4
	0

	13.
	Mangan
	4
	0

	14.
	Oxidabilitate
	4
	0

	15.
	Bacterii coliforme
	4
	2

	16.
	Culoare
	4
	0

	17.
	Miros
	4
	0

	18.
	Gust
	4
	0

	19.
	Numar colonii la 22ºC
	4
	0

	20.
	Numar colonii la 37ºC
	4
	0

	21.
	Turbiditate
	4
	0

	22.
	Activitatea Alfa Globala
	1
	0

	23.
	Activitatea Beta Globala
	1
	0

	24.
	Duritate
	4
	0

	25.
	Radon
	1
	0

	26.
	Doza efectiva de referinta
	1
	0

	27.
	Hidrogen sulfurat
	4
	0


ZAP 4  ROSETI
Localitati incluse – ROSETI
Sursa de apa – puturi forate
Volum de apa distribuit zilnic – 750 mc./zi
Populatia aprovizionata – 6000 ; procent din populatia totala  a ZAP ROSETI – 92,49 %
Sistemul centralizat cu apa Roseti detine Autorizatie Sanitara de Functionare; nu s-au solicitat derogari.
Nr. total analize efectuate  in comuna Roseti
	Nr.crt.
	Parametru
	Nr. analize efectuate
	Nr. analize neconforme

	1.
	Escherichia coli
	33
	0

	2.
	Enterococi
	33
	1

	3.
	Nitrati
	4
	1

	4.
	Nitriti la iesire din statia de tratare
	2
	0

	5.
	Nitriti in reteaua de distributie
	2
	0

	6.
	Aluminiu
	4
	0

	7.
	Amoniu
	4
	2

	8.
	Cloruri
	4
	3

	9.
	Clor rezidual liber capat retea
	2
	2

	10.
	Conductivitate
	4
	0

	11.
	pH
	4
	0

	12.
	Fier
	4
	0

	13.
	Mangan
	4
	0

	14.
	Oxidabilitate
	4
	0

	15.
	Bacterii coliforme
	4
	1

	16.
	Culoare
	4
	0

	17.
	Miros
	4
	0

	18.
	Gust
	4
	0

	19.
	Numar colonii la 22ºC
	4
	3

	20.
	Numar colonii la 37ºC
	4
	3

	21.
	Turbiditate
	4
	0

	22.
	Activitatea Alfa Globala
	1
	0

	23.
	Activitatea Beta Globala
	1
	0

	24.
	Duritate
	4
	0

	25.
	Radon
	1
	0

	26.
	Doza efectiva de referinta
	1
	0

	27.
	Hidrogen sulfurat
	4
	0


ZAP 5  DRAGALINA
Localitati incluse – DRAGALINA
Sursa de apa – puturi forate
Volum de apa distribuit zilnic – 1800 mc./zi
Populatia aprovizionata – 6218 ; procent din populatia totala  a ZAP  DRAGALINA– 96,96 %
Sistemul centralizat cu apa Dragalina nu detine Autorizatie Sanitara de Functionare; nu s-au solicitat derogari.
Nr. total analize efectuate  in comuna Dragalina
	Nr.crt.
	Parametru
	Nr. analize efectuate
	Nr. analize neconforme

	1.
	Escherichia coli
	32
	2

	2.
	Enterococi
	32
	3

	3.
	Nitrati
	5
	0

	4.
	Nitriti la iesire din statia de tratare
	2
	0

	5.
	Nitriti in reteaua de distributie
	3
	2

	6.
	Aluminiu
	5
	0

	7.
	Amoniu
	5
	3

	8.
	Cloruri
	5
	3

	9.
	Clor rezidual liber capat retea
	3
	3

	10.
	Conductivitate
	5
	0

	11.
	pH
	5
	0

	12.
	Fier
	5
	0

	13.
	Mangan
	5
	0

	14.
	Oxidabilitate
	5
	0

	15.
	Bacterii coliforme
	5
	1

	16.
	Culoare
	5
	0

	17.
	Miros
	5
	0

	18.
	Gust
	5
	0

	19.
	Numar colonii la 22ºC
	5
	5

	20.
	Numar colonii la 37ºC
	5
	4

	21.
	Turbiditate
	5
	0

	22.
	Activitatea Alfa Globala
	1
	0

	23.
	Activitatea Beta Globala
	1
	0

	24.
	Duritate
	5
	0

	25.
	Radon
	1
	0

	26.
	Doza efectiva de referinta
	1
	0

	27.
	Hidrogen sulfurat
	5
	0


2. ZONE MICI DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA
Nr. total zone de aprovizionare mici - 75
Nr. consumatori ZAP mici din judetul Calarasi – 98.844
Volumul total de apa distribuit in zone mici  – 5.302.720 mc/an
CAT 1
Nr. Zone de aprovizionare in care se furnizeaza intre 10-100 mc apa potabila /zi - 26
Nr. total consumatori – 14.109
Volum total de apa distribuit mc./an – 611.740 mc./an
Sistemele de aprovizionare apa potabila care nu detin ASF: Oltina, Dichiseni, Coslogeni, Cunesti, Bogata, DGASPC Perisoru, Silistea 1, Silistea 2, Frasinet, Curatesti, Luptatori, Frasinetul de jos, Danesti, Clatesti, Zimbru, Gurbanesti, Galbinasi.
CAT 2
Nr. Zone de aprovizionare in care se furnizeaza intre 100-400 mc apa potabila /zi - 41
Nr. total consumatori – 60.682
Volum total de apa distribuit mc./an – 3.056.510 mc./an
Sistemele de aprovizionare apa potabila care nu detin ASF: Pietroiu 1, Pietroiu 2, Borcea 1, Borcea 2, Margineni, Smardanu, Andolina, Sarbi, Mihai Viteazu, Vlad Tepes, Valcelele, Stefan cel Mare, Gradistea, Rasa, Constantin Brancoveanu, Valea Argovei 1, Valea Argovei 2, Ulmeni, Chiselet, Mitreni, Curcani, Nana, Radovanu, Frumusani, Cascioarele, Ulmu, Faurei, Sohatu.
CAT 3
Nr. Zone de aprovizionare in care se furnizeaza intre 400-1000 mc apa potabila /zi - 8
Nr. total consumatori – 24.053
Sistemele de aprovizionare apa potabila care nu detin ASF: Unirea, Valea lui Soare.
3. LOCALITATILE NECONFORME / PARAMETRU DIN TOATE ZONELE MICI DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA
	Nr. crt.
	Denumirea sistemului de aprovizionare cu apă
	Oraşul principal al zonei de aprovizionare cu apă
	Parametrii pentru care sistemul a fost declarat neconform

	1.
	Oltina
	Unirea
	E.Coli,Bact. Coliforme, Enterococi, Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC

	2.
	Iezeru
	Jegalia
	Enterococi, Clor rez. Libr

	3.
	Galdau
	Jegalia
	Enterococi,Clor rez. Liber

	4.
	Radu Negru
	Modelu
	E.Coli, Turbiditate

	5.
	Galatui
	Al. Odobescu
	Enterococi, Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC, Amoniu

	6.
	Dichiseni
	Dichiseni
	Bact. Coliforme

	7.
	Coslogeni
	Dichiseni
	E.Coli,Bact. Coliforme, Enterococi, Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC

	8.
	Cunesti
	Gradistea
	E.Coli,Bact. Coliforme, Enterococi, 

	9.
	Bogata
	Gradistea
	Bact. Coliforme, Enterococi,

	10.
	Pietroiu 2
	Borcea
	E.Coli, Enterococi,Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC, Amoniu, Clor rez. Liber

	11.
	Ceacu
	Cuza-Voda
	Enterococi

	12.
	Independenta
	Independenta
	Clor rez. Liber, Amoniu

	13.
	C. Brancoveanu
	Dragalina
	Amoniu, Clor rez. liber

	14.
	DGASPC Centrul Plasament Perisoru
	DGASPC Centrul Plasament Perisoru
	E.Coli, Enterococi, Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC,Nitrati

	15.
	Margineni (Ciocanesti)
	Ciocanesti
	Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC, Nitriti

	16.
	Smardanu (Ciocanesti)
	Ciocanesti
	E.Coli,Bact. Coliforme, Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC

	17.
	Andolina (Ciocanesti)
	Ciocanesti
	E.Coli,Bact. Coliforme, Enterococi, Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC, Nitrati

	18.
	Sarbi (Ciocanesti)
	Ciocanesti
	E.Coli,Bact. Coliforme,Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC

	19.
	Mihai Viteazu
	Vlad Tepes
	E.Coli,Bact. Coliforme, Enterococi, Amoniu, Clor rez. Liber

	20.
	N.Balcescu, com. Al. Odobescu
	Al. Odobescu
	E.Coli, Enterococi, Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC, Amoniu

	21.
	Al. Odobescu
	Al. Odobescu
	E.Coli,Bact. Coliforme, Enterococi, Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC, Amoniu, Duritate

	22.
	Pietroiu 1
	Borcea
	E.Coli, Enterococi,Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC, Amoniu, Clor rez. Liber

	23.
	Vlad Tepes
	Vlad Tepes
	E.Coli,Bact. Coliforme, Enterococi, Amoniu, Clor rez. Liber

	24.
	Jegalia
	Jegalia
	E.Coli,Bact. Coliforme, Enterococi, 

	25.
	Valcelele
	Valcelele
	Bac. Coliforme, Enterococi, Clor rez. Liber, Amoniu

	26.
	Stefan cel Mare
	Stefan cel Mare
	E.Coli, Enterococi

	27.
	Tudor Vladimirescu
	Perisoru
	E.Coli,Bact. Coliforme, Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC ,

	28.
	Perisoru
	Perisoru
	E.Coli

	29.
	Dragos Voda
	Dragos Voda
	Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC, Amoniu, Nitriti, Clor rez. Liber

	30.
	Gradistea
	Gradistea
	Enterococi

	31.
	Rasa
	Gradistea
	E.Coli,Bact. Coliforme, Enterococi, Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC

	32.
	Borcea 1
	Borcea 
	E.Coli,Bact. Coliforme, Enterococi, Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC, Clor rez. Liber

	33.
	Borcea 2
	Borcea 
	Bact. Coliforme, Enterococi, Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC, Clor rez. Liber, Amoniu

	34.
	Calarasii Vechi
	Cuza-Voda
	Bact. Coliforme, 

	35.
	Unirea 
	Unirea 
	E.Coli, Enterococi, Numar colonii la 22ºC,Numar colonii la 37ºC,

	36.
	Dorobanțu
	Dorobanțu
	clor liber,amoniu,crom

	37.
	Boșneagu
	Dorobanțu
	enterococi,NTG 220C, nitrati,crom

	38.
	Valea Argovei 1
	Valea Argovei 
	escherichia coli,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C, amoniu

	39.
	Valea Argovei 2
	Valea Argovei 
	escherichia coli,enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C, amoniu

	40.
	Siliștea 1
	Valea Argovei 
	escherichia coli,enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C, amoniu

	41.
	Siliștea 2
	Valea Argovei 
	escherichia coli,enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C, amoniu

	42.
	Lehliu Sat
	Lehliu Sat
	clor liber, amoniu

	43.
	Spanțov
	Spanțov
	clor liber,escherichia coli

	44.
	Budești
	Budești
	clor liber

	45.
	Șoldanu
	Șoldanu
	nitrati, clor liber

	46.
	Plătărești
	Plătărești
	

	47.
	Dorobanțu
	Plătărești
	amoniu, clor liber

	48.
	Ulmeni
	Ulmeni
	clor liber,escherichia coli,enterococi, nitrati

	49.
	Valea lui Soare
	Ulmeni
	clor liber,escherichia coli, bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C

	50.
	Chiselet
	Chieselet
	

	51.
	Mânăstirea
	Mânăstirea
	clor liber,escherichia coli,enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C

	52.
	Coconi
	Mânăstirea
	clor liber,escherichia coli,enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C

	53.
	Sultana
	Mânăstirea
	clor liber, enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C

	54.
	Frăsinet
	Frăsinet
	escherichia coli,enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C, amoniu

	55.
	Curătești
	Frăsinet
	NTG 220C,NTG 370C

	56.
	Luptători
	Frăsinet
	escherichia coli,enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C,culoare

	57.
	Frăsinetu de jos
	Frăsinet
	escherichia coli,enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C, amoniu

	58.
	Dănești
	Frăsinet
	escherichia coli, bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C, amoniu

	59.
	Mitreni
	Mitreni
	clor liber

	60.
	Clătești
	Mitreni
	escherichia coli ,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C

	61.
	Curcani
	Curcani
	clor liber,escherichia coli,enterococi,bacterii coliforme, nitrati

	62.
	Nana
	Nana
	clor liber, enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C

	63.
	Fundulea
	Fundulea
	clor liber

	64.
	Radovanu
	Radovanu
	clor liber,escherichia coli,enterococi

	65.
	Frumușani
	Frumușani
	clor liber, amoniu

	66.
	Căscioarele
	Căscioarele
	clor liber,escherichia coli,enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C

	67.
	Ulmu
	Ulmu
	escherichia coli,enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C, turbiditate

	68.
	Făurei
	Ulmu
	escherichia coli,enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C, amoniu

	69.
	Zimbru
	Ulmu
	escherichia coli,enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C, nitrati

	70.
	Gurbănești
	Gurbănești
	enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C,amoniu

	71.
	Gălbinași
	Gălbinași
	clor liber,escherichia coli,enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C,amoniu

	72.
	Sohatu
	Sohatu
	enterococi,nitrati,amoniu

	73.
	Fundeni
	Fundeni
	clor liber,escherichia coli,enterococi,bacterii coliforme,NTG 220C,NTG 370C,duritate

	74.
	Lehliu Gară
	Lehliu Gară
	clor liber,NTG 220C,amoniu

	75.
	Chirnogi
	Chirnogi
	clor liber,escherichia coli,enterococi


4. CALITATEA  APEI FURNIZATE SPRE CONSUMUL POPULATIEI, PRIN FANTANILE PUBLICE
a) Nr.  fantanilor publice luate in evidenta din judetul Calarasi – 160; nr. fantani monitorizate - 50
b) Nr. izvoarelor captate luate in evidenta si monitorizate de DSP Calarasi – 18;
Recomandari pentru populatia consumatoare:
  1. Informarea populatiei asupra calitatii apei de la fantanile publice iar primariile vor asigura avertizarea populatiei prin afisarea la loc vizibil si protejat a inscrisurilor “Apa nu este buna de baut”.
  2. Identificarea urgenta a posibilelor surse de poluare ale apei,  si efectuarea unei clorinari periodice, urmata de solicitarea unor noi prelevari de probe. Dezinfectia apei se recomanda sa fie efectuata cu substante clorigene sau orice alta substanta dezinfectanta care detine aviz sanitar de folosire in acest scop. In acest sens, va reamintim ca aveti obligatia sa efectuati lunar , dezinfectia apei la toate fantanile publice din comuna, in perioada martie-octombrie.
3.  Conform HG 974/2001, art.50, pct. 9 “In cazul in care apa din fantanile si izvoarele publice au concentratia  de nitrati mai mare decat valoarea prevazuta de lege, Primaria este obligata sa asigure apa potabila fara plata pentru sugari si copii mici pana la 3 ani”.
