RAPORT  ANUAL -  CALITATEA  APEI  POTABILE

JUD. CALARASI -  2017

| Nr. Crt. | Localitatea | Nr. total probe | Nr. Total probe necoresp. | Nr. probe bact. recoltate | Nr. probe bact. necoresp. | Nr. analize bact. efectuate | Nr. analize bact. necoresp. | Nr. probe fizico-chimice recoltate | Nr. probe fizico-chimice necoresp. | Nr. analize fizico-chimice efectuate | Nr. analize fizico-chimice necoresp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelu | 104 | 45 | 52 | 15 | 156 | 27 | 52 | 30 | 115 | 31 |
| 2. | Manastirea | 56 | 19 | 39 | 8 | 99 | 13 | 17 | 11 | 25 | 11 |
| 3. | Dichiseni | 70 | 11 | 60 | 9 | 148 | 27 | 10 | 2 | 30 | 2 |
| 4. | Dragalina | 78 | 28 | 39 | 12 | 104 | 20 | 39 | 16 | 70 | 21 |
| 5. | Borcea | 228 | 71 | 114 | 19 | 267 | 34 | 114 | 52 | 153 | 52 |
| 6. | Stefan Voda | 55 | 22 | 51 | 22 | 114 | 35 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 7. | Ulmu | 29 | 7 | 25 | 7 | 63 | 15 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 8. | Ciocanesti | 66 | 18 | 56 | 9 | 134 | 17 | 10 | 9 | 32 | 9 |
| 9. | Jegalia | 166 | 27 | 83 | 1 | 193 | 2 | 83 | 26 | 110 | 27 |
| 10. | Gradistea | 122 | 33 | 107 | 29 | 244 | 46 | 15 | 4 | 49 | 4 |
| 11. | Roseti | 78 | 20 | 39 | 5 | 73 | 9 | 39 | 15 | 76 | 15 |
| 12. | Unirea | 63 | 16 | 56 | 16 | 133 | 22 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| 13. | Stefan cel Mare | 38 | 13 | 31 | 13 | 80 | 15 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| 14. | Perisoru | 62 | 8 | 56 | 8 | 128 | 10 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 15. | Valcelele | 52 | 14 | 26 | 5 | 60 | 9 | 26 | 9 | 40 | 12 |
| 16. | Cuza-Voda | 62 | 7 | 54 | 7 | 124 | 8 | 8 | 0 | 28 | 0 |
| 17. | Al. Odobescu | 125 | 49 | 76 | 36 | 172 | 51 | 49 | 13 | 154 | 13 |
| 18. | Vlad Tepes | 76 | 37 | 38 | 13 | 98 | 26 | 38 | 24 | 87 | 38 |
| 19. | Dragos Voda | 54 | 16 | 27 | 2 | 66 | 3 | 27 | 14 | 46 | 23 |
| 20. | Spitalul jud. Calarasi | 76 | 10 | 38 | 1 | 106 | 2 | 38 | 9 | 58 | 9 |
| 21. | DGASP - Casa copii Perisoru | 10 | 7 | 6 | 3 | 24 | 9 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| 22. | Cascioarele | 36 | 18 | 18 | 3 | 45 | 8 | 18 | 15 | 40 | 15 |
| 23. | Chirnogi | 37 | 12 | 18 | 3 | 43 | 6 | 19 | 9 | 44 | 9 |
| Nr. Crt. | Localitatea | Nr. total probe | Nr. total probe necoresp. | Nr. probe bact. recoltate | Nr. probe bact. necoresp. | Nr. analize bact. efectuate | Nr. analize bact. necoresp. | Nr. probe fizico-chimice recoltate | Nr. probe fizico-chimice necoresp. | Nr. analize fizico-chimice efectuate | Nr. analize fizico-chimice necoresp. |
| 24. | Chiselet | 16 | 2 | 14 | 2 | 36 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 25. | Mitreni | 46 | 17 | 28 | 4 | 67 | 9 | 18 | 13 | 42 | 13 |
| 26. | Crivat | 30 | 9 | 15 | 1 | 37 | 2 | 15 | 8 | 34 | 8 |
| 27. | Curcani | 28 | 18 | 14 | 7 | 35 | 16 | 14 | 11 | 32 | 11 |
| 28. | Plataresti | 31 | 10 | 27 | 8 | 65 | 14 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 29. | Fundeni | 31 | 17 | 15 | 7 | 37 | 9 | 16 | 10 | 38 | 10 |
| 30. | Frasinet | 20 | 8 | 16 | 8 | 44 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 31. | Frumusani | 34 | 13 | 17 | 1 | 41 | 1 | 17 | 12 | 38 | 12 |
| 32. | Galbinasi | 10 | 8 | 5 | 3 | 13 | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 |
| 33. | Nana | 32 | 13 | 16 | 0 | 39 | 0 | 16 | 13 | 36 | 13 |
| 34. | Sohatu | 16 | 4 | 14 | 3 | 34 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 35. | Spantov | 34 | 18 | 17 | 3 | 40 | 4 | 17 | 15 | 38 | 15 |
| 36. | Ulmeni | 64 | 32 | 32 | 6 | 83 | 9 | 32 | 26 | 72 | 26 |
| 37. | Valea Argovei | 37 | 16 | 32 | 13 | 77 | 27 | 5 | 3 | 10 | 3 |
| 38. | Soldanu | 31 | 6 | 15 | 1 | 34 | 1 | 16 | 5 | 38 | 5 |
| 39. | Gurbanesti | 13 | 5 | 11 | 4 | 29 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 40. | Sarulesti | 14 | 6 | 12 | 5 | 31 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 41. | Ileana | 28 | 12 | 23 | 8 | 60 | 12 | 5 | 4 | 10 | 4 |
| 42. | Belciugatele | 38 | 12 | 24 | 2 | 60 | 5 | 14 | 10 | 20 | 10 |
| 43. | Nicolae Balcescu | 9 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 44. | Lupsanu | 13 | 4 | 11 | 3 | 28 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 45. | Nucetu | 11 | 5 | 9 | 4 | 22 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 46. | Budesti | 31 | 10 | 15 | 0 | 38 | 0 | 16 | 10 | 38 | 10 |
| 47. | Fundulea | 22 | 5 | 11 | 0 | 30 | 0 | 11 | 5 | 15 | 5 |
| 48. | Lehliu-Sat | 28 | 10 | 14 | 2 | 35 | 4 | 14 | 8 | 18 | 8 |
| 49. | Lehliu-Gara | 34 | 2 | 17 | 1 | 43 | 1 | 17 | 1 | 24 | 1 |
| 50. | Dorobantu | 30 | 12 | 15 | 4 | 37 | 11 | 15 | 8 | 34 | 8 |
| 51. | Fantani publice | 138 | 88 | 69 | 58 | 327 | 222 | 69 | 30 | 609 | 31 |
| Nr. Crt. | Localitatea | Nr. total probe | Nr. total probe necoresp. | Nr. probe bact. recoltate | Nr. probe bact. necoresp. | Nr. analize bact. efectuate | Nr. analize bact. necoresp. | Nr. probe fizico-chimice recoltate | Nr. probe fizico-chimice necoresp. | Nr. analize fizico-chimice efectuate | Nr. analize fizico-chimice necoresp. |
| 52. | Calarasi | 352 | 24 | 176 | 0 | 447 | 0 | 176 | 24 | 200 | 24 |
| 53. | Oltenita | 158 | 8 | 79 | 0 | 164 | 0 | 79 | 8 | 164 | 8 |
| 54. | Total judet | 3122 | 902 | 1879 | 404 | 4727 | 811 | 1243 | 506 | 2809 | 532 |

In anul 2017, Serviciul de control in sanatate publica a efectuat 22 actiuni de control la 12 Sisteme centralizate de aprovizionare cu apa potabila  si 10 Sisteme locale de aprovizionare cu apa potabila, la producatorii de apa potabila la care au persistat neconformitatile chimice si bacteriologice ai parametrilor  de calitate sau la care s-au depistat incarcaturi bacteriene in cadrul monitorizarii de audit.

In cadrul actiunilor de control in sanatate publica au fost prelevate 46 probe de apa distribuita in scop potabil, din care un numar de 6  probe au fost conforme , 2 probe au inregistrat neconformitati la parametrii fizico-chimici si 38 probe au inregistrat neconformitati la parametrii  bacteriologici.

Pentru neconformitatile depistate au fost aplicate 10 sanctiuni contraventionale -2 Avertismente   si  8 Amenzi in cuantum de 32.000 lei .

Majoritatea producatorilor de apa potabila  verificati au inregistrat multiple neconformitati legate de autorizarea sanitara, perimetrele de protectie, instalatiile de clorinare, operatiunile de dezinfectie, stocul de produse biocide, evidente, notificari materiale/echipamente care vin in contact cu apa, monitorizarea de control, intretinere, personal, cat si de livrarea de apa potabila neconforma din punct de vedere bacteriologic(in baza buletinelor de analiza la probele de apa prelevate, in cadrul actiunii tematice de control).

Toate fantanile publice verificate,  in localitati in care nu se-asigura distributia apei in sistem centralizat, nu au fost conforme din punct de vedere al constructiei, intretinerii, catagrafiilor, dezinfectiei si a calitatii apei.

S-a depistat ca doi producatori de apa potabila nu detineau in stoc produse biocide si nu efectuau dezinfectia apei, de mult timp, existand neconcordante intre aprovizionarea si stocul produselor biocide.

Majoritatea producatorilor/distribuitorilor de apa potabila nu detin documentele specifice, pentru produsele biocide utilizate in cadrul operatiunilor de clorinarea apei si dezinfectia rezervoarelor si retelelor de distributie -avize de plasare pe piata si fise tehnice de securitate.

Pentru fantanile publice cu apa neconforma, s-a dispus inscriptionarea cu placute avertizoare a  acestora, informandu-se astfel consumatorii asupra calitatii apei.

La una din statiile de tratare apa s-a depistat utilizarea unui produs biocid neconform ertichetat si fara Aviz de plasare pe piata, motiv pentru care s-a dispus interzicerea de la utilizare si  blocarea cantitatii de 20 litri cu  solicitarea facturii retur.

Pentru neconformitatile depistate au  fost stabilite recomandari cu termene si responsabilitati, in vederea inlaturarii deficientelor constatate si conformarii tuturor parametrilor de calitate la prevederile  Legii nr. 458/2002,cu completarile si modificarile ulterioare, pentru eliminarea  riscurilor pentru sanatatea publica la care este expusa  populatia consumatoare de apa potabila cu parametrii bacteriologici neconformi.

In 4 localitati in care s-a depistat ca  apa potabila distribuita prin reteaua publica detinea o  incarcatura microbiana mare, s-au solicitat medicilor de familie date cu privire la cazurile de imbolnavire, posibil datorate consumului de apa potabila cu parametrii bacteriologici neconformi, in vederea analizarii impactului asupra consumatorilor, fiind raportata absenta cazurilor de imbolnavire datorate consumului de apa  neconforma, in toate localitatile incriminate.