  DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  A JUD.CALARASI            

RAPORTUL CALITATII APEI POTABILE IN ANUL 2014 IN JUDETUL CALARASI
· INSTALATII CENTRALE DE APA POTABILA din mediul urban

          In urma verificarii rezultatelor monitorizarii de audit si  de control efectuate  in anul 2014, s-a constatat ca apa distribuita populatiei de catre Uzina de Apa Calarasi si  Uzina de Apa Oltenita, a corespuns prevederilor Legii 458/2002, atat din punct de vedere bacteriologic, cat si din punct de vedere fizico-chimic, cu foarte mici si sporadice  depasiri ale valorii parametrului,,clor rezidual liber”. Uzina de Apa Lehliu-Gara, din cauza ineficientei treptelor de tratare ale apei si a unei  dezinfectiii ineficiente a distribuit uneori catre consumatori, apa necorespunzatoare din punct de vedere chimic si/sau bacteriologic.

       In caz de nepotabilitate s-a recomandat producatorilor si distribuitorilor, instituirea masurilor urgente de identificare si eliminare a cauzelor  neconformitatilor, pentru fiecare parametru in parte, in vederea potabilizarii apei, a evitarii riscurilor pentru sanatatea si siguranta consumatorilor.

       Prin reabilitarile efectuate la statia de filtrare si rezervoare, s-a imbunatatit calitatea apei, din punct de vedere fizico-chimic si bacteriologic.

       La Uzinele Calarasi si Oltenita s-a reusit reducerea semnificativa a dozelor de substante  coagulante si substante dezinfectante utilizate, astfel incat, apa distribuita populatiei sa se incadreze in parametrii de potabilitate.

       Uzina de Apa Oltenita, a renuntat la captarea din sursa de suprafata, utilizand sursa de profunzime - 4 puturi forate la adancimea de 425 metri.

      La Statia de Apa Budesti s-a construit o statie noua de tratare apa, cu urmatoarele trepte de tratare: preclorinare, filtrare, clorinare cu clor gazos, prin dozatoare automate. Avand in vedere incarcatura sursei cu  fier si mangan, se asigura un bazin de contact pentru tratarea apei, in vederea reducerii incarcaturilor. A fost construit si este functional un laborator in care se lucreaza zilnic parametrii fizico-chimici la apa produsa si distribuita.  Evaluarea clorului rezidual liber, in punctul ,,iesire statie” se efectueaza la fiecare ora. Apa se distribuie catre populatie in mod continuu. 

       Rezultatul  tuturor modernizarilor efectuate sau aflate in curs de efectuare este acela ca, in anul 2014 s-a imbunatatit semnificativ calitatea apei distribuita in scop potabil, atat in municipiul Calarasi,cat si in localitatile  Oltenita, Lehliu-Gara si Budesti.

        Cu mici exceptii, ZAP mari fac permanent dovada conformitatii materialelor si echipamentelor care vin in contact cu apa potabila, precum si a produselor biocide utilizate. Produsele biocide utilizate la dezinfectia apei sunt utilizate corespunzator domeniului pentru care detin Avize de plasare pe piata.

        Avand in vedere calitatea surselor de suprafata si profunzime, precum si posibilitatea contaminarii acestora,din cauza poluarilor sau  deversarilor neconforme sau accidentale, DSP Calarasi  evalueaza permanent calitatea apei potabile produsa si distribuita populatiei  precum si impactul acesteia asupra sanatatii consumatorului, atat prin monitorizarea de audit efectuata de Departamentul Supravegherea Starii de Sanatate, a apei distribuite,cat si prin actiuni tematice  planificate de  inspectie cu prelevari suplimentare de probe de apa,in scopul  identificarii si evitarii riscurilor pentru sanatatea publica. In functie de problemele survenite, s-a urmarit identificarea pericolelor pe fiecare treapta a lantului de aprovizionare cu apa, pana la robinetul consumatorului, dar si riscurile asociate acestora.

· INSTALATII CENTRALE DE APA POTABILA din mediul rural
      In anul 2014 au fost verificate 30 instalatii centrale de apa potabila, au fost prelevate 104 probe apa potabila, din care 19 probe au fost necorespunzatoare din punct de vedere fizico-chimic si 36 necorespunzatoare din punct de vedere bacteriologic.

      Majoritatea sistemelor de alimentare cu apa potabila din mediul rural nu detin Autorizatii Sanitare de Functionare .

      Producatorii-Distribuitorii de apa potabila nu detin notificari pentru materialele si echipamentele care vin in contact cu apa potabila.

      S-a depistat ca sistemele de aprovizionare cu apa Dorobantu si Bosneagu nu detin licente de operare.

       In comuna Radovanu, unde aprovizionarea cu apa potabila se efectueaza din 15 izvoare aflate la adancime mica(6 metri), nu se asigura perimetrele de protectie sanitara si nu se supravegheaza activitatile poluante din teritoriile aferente.

      La Microcentrala Dragalina s-a constatat ca s-a respectat recomandarea noastra privind utilizarea corecta  ca TP, a produsului biocid folosit pentru dezinfectia apei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, dar, clorinarea se efectueaza necorespunzator, prin operatiuni manuale si ineficiente.

      S-a recomandat asigurarea dezinfectiei finale a apei,in conditiile prevazute de Ord.M.S nr.119/2014,aplicandu-se termen de conformare.

      Multi producatori nu detin in stoc cantitati suficiente de produse biocide pentru dezinfectia apei sau nu le utilizeaza conform tipului de produs indicat in  Reg.UE nr.528/2012 si HG nr.617/2014 si nu detin  documentele specifice: Fisa tehnica de securitate si Aviz de plasare pe piata.

       O alta neconformitate generala este aceea ca vara, distributia apei in localitatile rurale se efectueaza cu intermitente si fara un program afisat sau cunoscut de consumatori.

        In proportie de 80%, ZAP mici si mijlocii din mediul rural  nu detin trepte de tratare, singura tratare a apei fiind dezinfectia sporadica,necontrolata, efectuata prin operatiuni manuale. Exista situatii in care desi se sustine verbal efectuarea operatiunilor de dezinfectie, spalare, curatare, rezervoare sau dezinfectia apei, nu se poate face dovada efectuarii acestor operatiuni, neexistand evidente.

        Majoritatea sistemelor de aprovizionare cu apa  din mediul rural nu efectueaza monitorizarea de control.

       Exceptie face SC,,RAJA”SA Constanta - producator si distribuitor de apa potabila pentru localitatile Borcea, Pietroiu, Galdau, Jegalia si Iezeru, care detine Autorizartii Sanitare de Functionare vizate anual, supravegheaza si evalueaza permanent eventualele surse de poluare sau contaminare si distribuie permanent apa potabila conforma prevederilor Legii nr.458/2002. In august 2014 SC,,RAJA”SA ne-a semnalat ca in urma autocontrolului si evaluarilor situatiilor noi de neconformitate survenite la calitatea apei distribuita in sat Galdau, au concluzionat posibilitatea producerii unei poluari directe a panzei de apa freatica a puturilor forate, datorita platformei de gunoi animalier provenit de la o ferma din apropiere. In urma deplasarilor noastre s-a constatat ca semnalarile au fost reale,existand o platforma  de deseuri animaliere provenite de la ferma unui crescator particular.

        S-a recomandat crescatorului de animale ca, intr-un termen scurt, sa desfiinteze platforma de deseuri animaliere amplasata necorespunzator si sa salubrizeze zona aferenta acesteia.

        Reteaua de distributie, in multe situatii este foarte veche sau partial inlocuita, utilizandu-se inca tevi  neconforme din punct de vedere al materialului component care vine in contact cu apa.

        In conformitate cu fisele de inspectie intocmite la toate instalatiile centrale de apa potabila verificate, s-a constatat ca scorul riscului de contaminare la majoritatea retelelor de distributie a fost ,,MIC”.

        La nivelul judetului exista un singur producator-distribuitor de apa potabila-Primaria Dorobantu (ZAP Dorobantu si ZAP Bosneagu) care nu efectueaza nici monitorizarea de audit, nici monitorizarea de control, punand in consum, in scop potabil, apa ai caror parametri de potabilitate nu se cunosc.

        Luand in considerare neconformitatile inregistrate in anul 2013la parametrii de calitate ai apei potabile distribuita la unele microcentrale din  mediul rural, precum si persistenta acestora in primele trimestere ale anului 2014precum si in urma prelevarilor din cadrul actiunii tematice de control din octombrie-noiembrie 2014, s-a procedat la aplicarea unui numar de 9 sanctiuni contraventionale: 2 Avertismente conform O.G 2/2001, la Primariile care au efectuat sporadic monitorizarea de audit in anul 2014 si 7 amenzi contraventionale conform HG nr.857/2011,in cuantum total de 28 000 lei.

           Producatorii care distribuie apa potabila la peste 3500 locuitori nu au prezentat  la DSP Calarasi Bilantul referitor la functionarea sistemului, supravegherea calitatii apei potabile, lucrarile realizate si Planul de supraveghere pentru anul urmator, in conformitate cu legislatia sanitara in vigoare.

            S-au aplicat termene pentru eliminarea neconformitatilor constatate, pentru identificarea si intreprinderea masurilor de remediere necesare stoparii sau minimalizarii cauzelor neconformitatilor inregistrate la parametrii de calitate ai apei potabile, in conformitate cu legislatia sanitara in vigoare.

           S-a recomandat asigurarea dezinfectiei finale a apei,la toate sistemele de apa potabila,in conditiile prevazute de Ord.M.S nr.119/2014.

      In cazul probelor de apa necorespunzatoare, recoltate in cadrul monitorizarii de audit, efectuata de Departamentul Starii de Sanatate s-au inaintat adrese cu recomandari pentru producatorii de apa:

· Dezinfectia finala obligatorie pentru toate instalatiile de tratare a apei care produc apa potabila furnizata prin sistem public de distributie

· Dezinfectia chimica a apei cu produse avizate de Comisia Nationala pentru Produse Biocide conform legislatiei in vigoare
· Asigurarea regimului continuu si a cantitatii necesare a apei in reteaua de distributie pentru a nu se permite contaminarea exterioara

· Obligativitatea spalarii, curatarii si dezinfectiei instalatiilor de tratare, a rezervoarelor de inmagazinare si a retelei de distributie ori de cate ori este necesar si periodic

· Utilizarea apei fierte (30 minute) si racita, in cazul probelor necorespunzatoare bacteriologic
· Folosirea altor surse de apa potabila autorizata sanitar (inclusiv apa plata), pana la potabilizarea apei.
In cursul anului 2014 s-au efectuat o serie de adrese scrise cu recomandari catre producatorii de apa:

1. SC Satul Nou Gradistea

2. SC Management Servicii Publice Rurale Dragalina

3. SC ECOAQUA SA Calarasi

4. SC Raja SA Constanta

5. Primariile Al.Odobescu, Modelu, Dichiseni, Manastirea, Stefan Voda, Dorobantu, Ciocanesti, Cuza-Voda, Perisoru, Ulmu, Unirea, Independenta, Clatesti, Chiselet, Plataresti, Podu Pitarului, Sohatu, Gurbanesti, Sarulesti, Ileana, N.Balcescu, Lupsanu-Nucetu, Dragos-Voda, Vilcelele, Frasinet, Frasinetu de Jos, Valea Argovei, Belciugatele
In cazul depasirii CMA la parametrii nitriti si nitrati s-a recomandat producatorilor de apa sa asigure populatiei apa plata la nou nascuti si la copii  0 – 3 ani. 
Director Executiv                       


Ec.Teodorescu Gabriela-Geanina            
     
CALITATEA  APEI  POTABILE – 2014

JUDETUL CALARASI

	Nr.crt.
	Localitatea
	Nr. probe recoltate
	Nr. probe necoresp.
	Nr. probe bact. efectuate
	Nr. probe bact. necoresp.
	Nr. analize bact. efectuate

	Nr. analize bact. necoresp. 
	Nr. probe fizico-chimice efectuate
	Nr. probe fizico-chimice necoresp.
	Nr. analize fizico-chimice efectuate
	Nr. analize fizico-chimice necoresp.

	1.
	Modelu
	104
	46
	52
	20
	168
	34
	52
	26
	69
	34

	2.
	Manastirea
	84
	34
	78
	34
	246
	44
	6
	0
	45
	0

	3.
	Dichiseni
	55
	27
	54
	26
	166
	48
	1
	1
	2
	1

	4.
	Dragalina
	28
	16
	20
	9
	64
	13
	8
	7
	15
	7

	5.
	Borcea
	194
	63
	124
	37
	392
	60
	70
	26
	104
	33

	6.
	Stefan Voda
	43
	30
	41
	30
	127
	59
	2
	1
	4
	1

	7.
	Ulmu
	45
	16
	38
	13
	124
	22
	7
	3
	17
	4

	8.
	Ciocanesti
	116
	52
	109
	45
	339
	91
	7
	7
	18
	7

	9.
	Jegalia
	140
	28
	81
	18
	251
	24
	59
	10
	86
	10

	10.
	Gradistea
	113
	37
	107
	36
	333
	52
	6
	1
	16
	1

	11.
	Al. Odobescu
	84
	39
	78
	36
	240
	51
	6
	3
	18
	4

	12.
	Perisoru
	45
	17
	42
	17
	130
	24
	3
	0
	4
	0

	13.
	Cuza-Voda
	63
	26
	56
	26
	172
	35
	7
	0
	18
	0

	14.
	Vlad Tepes
	38
	12
	32
	8
	104
	14
	6
	4
	18
	7

	15.
	Roseti
	36
	16
	31
	16
	99
	18
	5
	0
	12
	0

	16.
	Stefan cel Mare
	23
	2
	21
	2
	65
	16
	2
	0
	5
	0

	17.
	Unirea
	29
	13
	27
	13
	85
	22
	2
	0
	5
	0

	18.
	Oltenita
	134
	23
	67
	8
	159
	18
	67
	15
	79
	15

	19.
	Budesti
	40
	8
	20
	3
	52
	5
	20
	5
	24
	5

	20.
	Cascioarele
	28
	23
	14
	9
	41
	18
	14
	14
	18
	14

	21.
	Chiselet
	20
	14
	18
	14
	59
	29
	2
	0
	4
	0

	22.
	Clatesti
	15
	8
	13
	8
	34
	13
	2
	0
	4
	0

	23.
	Crivat
	18
	7
	9
	2
	28
	4
	9
	5
	13
	5

	24.
	Curcani
	40
	36
	20
	16
	62
	39
	20
	20
	24
	20

	25.
	Dorobantu
	40
	24
	20
	4
	54
	13
	20
	20
	24
	21

	26.
	Fundeni
	40
	30
	20
	10
	57
	25
	20
	20
	26
	20

	27.
	Frumusani
	42
	29
	21
	8
	60
	18
	21
	21
	27
	23

	28.
	Galbinasi
	40
	28
	20
	8
	58
	20
	20
	20
	24
	21

	29.
	Mitreni
	42
	24
	21
	3
	47
	10
	21
	21
	25
	21

	30.
	Nana
	36
	25
	18
	7
	46
	9
	18
	18
	22
	18

	31.
	Plataresti
	21
	6
	19
	6
	54
	25
	2
	0
	4
	0

	32.
	Podu Pitarului
	19
	8
	17
	8
	53
	24
	2
	0
	4
	0

	33.
	Sohatu
	21
	10
	19
	10
	55
	21
	2
	0
	4
	0

	34.
	Spantov
	40
	31
	20
	11
	62
	20
	20
	20
	26
	20

	35.
	Ulmeni
	36
	31
	18
	13
	61
	27
	18
	18
	24
	18

	36.
	Valea lui Soare
	38
	35
	19
	16
	70
	31
	19
	19
	26
	19

	37.
	Frasinet
	14
	6
	12
	5
	42
	18
	2
	1
	4
	1

	38.
	Frasinetu de Jos
	14
	4
	12
	3
	38
	6
	2
	1
	4
	1

	39.
	Valea Argovei
	26
	18
	22
	16
	73
	43
	4
	2
	8
	2

	40.
	Silistea
	22
	18
	18
	16
	61
	46
	4
	2
	8
	2

	41.
	Gurbanesti
	14
	12
	12
	11
	43
	31
	2
	1
	4
	1

	42.
	Sarulesti
	14
	8
	12
	7
	41
	19
	2
	1
	4
	1

	43.
	Ileana
	19
	10
	15
	9
	54
	16
	4
	1
	8
	1

	44.
	Fundulea
	24
	2
	12
	0
	40
	0
	12
	2
	30
	2

	45.
	Belciugatele
	13
	6
	11
	5
	35
	13
	2
	1
	4
	1

	46.
	Nicolae Balcescu
	10
	4
	8
	4
	30
	7
	2
	0
	4
	0

	47.
	Lehliu-Sat
	19
	7
	10
	0
	36
	0
	9
	7
	15
	9

	48.
	Lehliu-Gara
	30
	12
	15
	3
	51
	5
	15
	9
	21
	10

	49.
	Lupsanu
	10
	9
	8
	8
	30
	26
	2
	1
	4
	1

	50.
	Dor Marunt
	6
	5
	5
	4
	17
	10
	1
	1
	2
	2

	51.
	Dragos Voda
	14
	10
	11
	9
	37
	25
	3
	1
	6
	1

	52.
	Valcelele
	14
	10
	12
	9
	39
	24
	2
	1
	4
	1

	53.
	Fundulea
	5
	0
	4
	0
	16
	0
	1
	0
	3
	0

	54.
	Spital Sapunari
	7
	3
	5
	2
	18
	4
	2
	1
	5
	1

	55.
	Calarasi
	432
	58
	216
	23
	675
	27
	216
	35
	2186
	36

	56.
	Total rural
	2061
	983
	1506
	650
	4708
	1266
	555
	334
	896
	361

	57.
	Total urban
	596
	93
	298
	34
	885
	50
	298
	59
	2286
	61


